Утверждаю:

Директор ______________

___________ __________

м.п.

«__» ______ 20__ года

План-график работ по содержанию и ремонту общего имущества
в 20__ году многоквартирного дома по адресу:
_______________________________________

| № | Наименование работ | Месяц проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Осмотры общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осмотры конструктивных элементов зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осмотры подвальных и технических помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Осмотры коммуникаций, технических устройств, механического и электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Осмотры придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание и ремонт конструктивных элементов МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Техобслуживание отмосток, входов в подвалы, вентиляционных продухов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Работы по дератизации подвальных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Работы по дезинсекции подвальных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Укрепление знаков, досок объявлений, флагодержателей, водосточных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, внутреннего и наружного водостока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Ремонт сливных желобов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Установка пружин и доводчиков на входные двери подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Смазка замков, петель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Мытье окон в подъездах дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Ремонт стен и потолка парковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Ремонт наплавляемой кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Обслуживание систем пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Проверка пожарных кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техобслуживание коммуникаций, технических устройств и технических помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Регулировка, смена и ревизия кранов, вентилей и задвижек в помещениях тепловых узлов, бойлерных, очистка от накипи запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Отключение, ремонт и замена радиаторов при их течи, в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Утепление трубопроводов, восстановление и ремонт теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Промывка систем центрального отопления и горячего водоснабжения, гидравлические испытания системы центрального отопления, ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках и радиаторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Плановая регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре на внутридомовых системах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Ревизия кранов для спуска воздуха из системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Смена отдельных участков трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Поверка, замена или ремонт общедомовых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Устранение свищей и трещин в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Смена прокладок и набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках, уплотнение сгонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Очистка и промывка участков трубопроводов (кроме гибкой подводки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Прочистка канализационных стояков, сифонов, устранение засоров, устранение течи в системе канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Прочистка систем дворовой канализационной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Смена отдельных участков трубопроводов канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Смена шаровых кранов, замена внутренних пожарных кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Поверка, замена или ремонт общедомовых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22. | Поверка манометров и термометров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23. | Ремонт насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24. | Промывка и мелкий ремонт систем подогрева воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25. | Осмотр выпускных люков канализации из домов (на предмет засора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27. | Мелкий ремонт электропроводки, электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28. | Смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29. | Планово-предупредительные и профилактические работы в групповых электрощитках, распределительных шкафах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30. | Замена неисправных участков электрической сети здания до подключаемых приборов и устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31. | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов, деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.32. | Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.33. | Замена светильников, приборов учета электроэнергии (кроме поквартирных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.34. | Замена и установка устройств автоматического управления освещением мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.35. | Опломбирование электросчетчиков магнитными пломбами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.36. | Обслуживание систем дымоудаления в подъездах многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.37. | Аттестация огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Содержание придомовой территории и элементов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, наливных дорожек, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, отдельных участков газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Окрашивание ограждений придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Обрезка сучьев деревьев и кустов. Выбраковка и выкорчевка аварийных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Покраска бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Окрашивание урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Визуальный осмотр детской площадки на предмет выявления поломок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Основной осмотр детской площадки, подготовка к летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Покраска элементов оборудования детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |